## Sheet1
Current | Voltage (11.2k) | Voltage (5.6k)
-4.5 | 2.511 | 2.489
-4 | 2.513
-3.5 | 2.515 | 2.492
-3 | 2.517
-2.5 | 2.519
-2 | 2.52
-1.5 | 2.522
-1 | 2.524
-0.5 | 2.526 | 2.503
0 | 2.528 | 2.505
0.5 | 2.53 | 2.507
1 | 2.532
1.5 | 2.533
2 | 2.535
2.5 | 2.537
3 | 2.539 | 2.516
4 | 2.542
4.5 | 2.544 | 2.521